|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | www.zdp.pwz.pl | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych** **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374Bank Pekao S.A. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:ZP-4/2021 | Data:08.06.2021 r. |

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP-4/2021 pn. **„Budowa kładki przez rzekę Utratę w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos" w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”**

Zamawiający informuje, że w dniu 29.05.2021 od wykonawcy wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający udziela odpowiedzi:

1. W celu prawidłowej wyceny w/w zadania prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej – Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami decyzjami oraz PnB lub decyzją ZRID.
2. Dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty prosimy o prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej – Projektu Wykonawczego części opisowej, specyfikacji technicznych oraz części rysunkowej:
* Rysunków gabarytowe ław fundamentowych, podpór, ustroju nośnego, płyt przejściowych oraz elementów wyposażenia;
* Rysunków zbrojenia ław fundamentowych, podpór, ustroju nośnego, płyt przejściowych oraz elementów wyposażenia;
* Rysunków prefabrykowanych pali żelbetowych;
* Rysunków konstrukcji stalowej ustroju nośnego;
* Rysunków balustrad, desek gzymsowych, schodów dla obsługi
* Szczegółów umocnień skarp i stożków,
* Profili niwelety kładki oraz cieku;
* Przekrojów na dojściach do kładki,
* Szczegółów elementów odwodnienia oraz dylatacji,
1. Dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty prosimy o prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.
2. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologiczo-inżynierskiej, oraz pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej.

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2 i 4

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, stosowne uzgodnienia, decyzje oraz badania geotechniczne są umieszczone na stronie Zamawiającego w pliku o nazwie: 0004\_2021\_opis\_przedmiotu\_zamowienia.docx, gdzie należy otworzyć udostępniony link. Zamieszczone.

Przedmiotowe materiały stanowią wystarczające informacje do sporządzenia oferty.

Ad.3

Zamawiający przekazuje edytowalną wersję kosztorysu ofertowego. W załączeniu plik o nazwie: 0004\_2021\_Kładka Kampinos KOfert.xls

Plik został również opublikowany na stronie prowadzonego postęowania.